陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年环境信息公开报告

- 单位基本信息

| - 单位名称 | - 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | - 统一社会信用代码 | - 91610000623115672Q |
| --- | --- | --- | --- |
| - 单位地址 | - 西安市高新区丈八七路12号 | - 地理位置 | - 经度108.83544；纬度34.19160 |
| - 法定代表人 | - 王文斌 | - 邮政编码 | - 710077 |
| - 环保负责人 | - 马国庆 | - 联系电话 | - 029-88513704 |
| - 技术负责人 | - 李强 | - 电子邮箱 | - liqiang@sirui.net.cn |
| - 行业类别 | - 有色金属压延加工C325 | - 成立时间 | - 1995年7月 |
| - 单位简介 | - 公司以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，专注于高端先进铜合金材料及制品研发、制造和销售的高新技术企业，主营业务产品包括：中高压电接触材料及制品、高强高导铜合金材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等，其中铜铬电触头产品获得国家工信部单项冠军产品荣誉，替代进口并解决了国家卡脖子难题。 |  |  |

- 2023年度排污信息

- 废水污染物排放情况及符合性评价

| - 排放口 | - 检测日期 | - 污染因子 | - 排放标准 | - 标准限值 |  | - 检测结果 | - 检测频次 | - 排放规律 | - 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 排放限值 | - 单位 |  |  |  |  |
| - 厂区综合废水排放口 | 2023年6月5日 | pH值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 | 6-9 | - 无量纲 | - 6.7 | - 1次/年 | - 间断排放 | - 西安市第七（西南郊）污水处理厂 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 500 | - mg/L | - 35 |  |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 300 | - mg/L | - 8.3 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 400 | - mg/L | - 24 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 100 | - mg/L | - 0.18 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | - mg/L | - 5.53 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 70 | - mg/L | - 8.34 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 8 | - mg/L | - 1.73 |  |  |  |
| - 评价：监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值，以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 废气污染物排放情况

| - 排放口 | - 检测日期 | - 污染因子 | - 排放标准 | - 标准限值 |  | - 检测结果 | - 检测频次 | - 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 排放限值 | - 单位 |  |  |  |
| - DA001 | 2023年6月7日 | 颗粒物 | - 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018） - 二级标准 | 10 | - mg/m³ | - 2.5 | - 1次/年 | - 有组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准 | 120 | - mg/m³ | - 2.83 |  | - 有组织排放 |
| - DA002 | 2023年6月5日 | 颗粒物 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） - 二级标准 | 120 | - mg/m³ | - 7.2 |  | - 有组织排放 |
| - DA003 |  | 颗粒物 |  | 120 | - mg/m³ | - 4.1 |  | - 有组织排放 |
| - DA004 |  | 颗粒物 |  | 120 | - mg/m³ | - 4.1 |  | - 有组织排放 |
| - 评价：非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值要求和二级最高允许排放速率要求，颗粒物监测结果符合《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表4中标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和二级最高允许排放速率要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排放口 | - 检测日期 | - 污染因子 | - 排放标准 | - 标准限值 |  | - 检测结果 | - 检测频次 | - 排放方式 |
|  |  |  |  | - 排放限值 | - 单位 |  |  |  |
| 厂界无组织废气 | - 2023年6月5日 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准 | 1.0 | - mg/m³ | - 0.217 | - 1次/年 | - 无组织废气 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | - mg/m³ | - 2.22 |  |  |
| - 评价：非甲烷总烃和颗粒物的监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中周界外最高浓度限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 厂界噪音排放情况

| - 污染源 | - 监测点位 | - 检测日期 | - 排放标准 | - 标准限值 |  | - 检测结果 |  | - 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 昼间dB（A） | - 夜间dB（A） | - 昼间dB（A） | - 夜间dB（A） |  |
| - 厂界噪声 | - 西厂界 | - 2023年3月2日 | - 西厂界、南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类； - 东厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a 类； - 北厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类 | 65 | 55 | - 57 | - 46 | - 一季度 |
|  | - 南厂界 |  |  | 65 | 55 | - 56 | - 45 |  |
|  | - 东厂界 |  |  | 70 | 55 | - 59 | - 48 |  |
|  | - 北厂界 |  |  | 60 | 50 | - 58 | - 49 |  |
|  | - 西厂界 | - 2023年7月15日 |  | 65 | 55 | - 55 | - 45 | - 二季度 |
|  | - 南厂界 |  |  | 65 | 55 | - 57 | - 46 |  |
|  | - 东厂界 |  |  | 70 | 55 | - 60 | - 49 |  |
|  | - 北厂界 |  |  | 60 | 50 | - 59 | - 48 |  |
|  | - 西厂界 | - 2023年9月7日 |  | 65 | 55 | - 56 | - 47 | - 三季度 |
|  | - 南厂界 |  |  | 65 | 55 | - 57 | - 47 |  |
|  | - 东厂界 |  |  | 70 | 55 | - 65 | - 50 |  |
|  | - 北厂界 |  |  | 60 | 50 | - 59 | - 49 |  |
|  | - 西厂界 | - 2023年12月2日 |  | 65 | 55 | - 55 | - 46 | - 四季度 |
|  | - 南厂界 |  |  | 65 | 55 | - 57 | - 48 |  |
|  | - 东厂界 |  |  | 70 | 55 | - 61 | - 51 |  |
|  | - 北厂界 |  |  | 60 | 50 | - 57 | - 46 |  |
| - 评价：厂界西侧、南侧昼、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区标准限值，厂界东侧昼、夜间噪声监测结果均符合该标准表1中4a类功能区标准限值，厂界北侧昼、夜间噪声监测结果均符合该标准表1中2类功能区标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 危险废弃物处置情况

| 序号 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 转移频次（次/年） | 转移数量（吨/年） | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 废油 | 12 | 14 | 陕西绿林环保科技有限公司 |
| 2 | HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 废乳化液 | 19 | 75.2 |  |
| 3 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 4 | 0.55 |  |
| 4 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 废油抹布、手套 | 3 | 0.3 |  |
| - 合计 |  |  |  |  | - 90.05 |  |
| - 评价：合规转移 |  |  |  |  |  |  |

- 2023年污染防治设施建设及运行情况

| 序号 | 污染治理设施 | 数量 | 处理工艺 | 维保情况 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气净化塔 | 1套 | 油烟净化+喷淋塔+活性炭治理设备； 15米高排气筒排放 | 2023年4月—5月 | 正常 |
| 2 | 布袋除尘器 | 3套 | 覆膜滤袋除尘器； 15米高排气筒排放 | 2023年3月、11月各更换一次布袋 | 正常 |
| 3 | 污水处理站 | 1套 | A/O生物接触氧化工艺 | 2023年10月—11月 | 正常 |

- 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| - 序号 | - 项目名称 | - 环评批复文号 | - 竣工环保验收文号 | - 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空熔铸铜铬合金材料扩产及铬锆铜合金材料产业化项目 | 高新环评批复 [2015]018 号 | 高新环验 [2017]005号 | 正常运行 |
| 2 | 铜基合金及高温合金材料建设项目 | 高新环评批复 [2020]180 号 | 自主验收 （2021年6月） | 正常运行 |
| 3 | 陕西斯瑞铜合金加工废料回收建设项目 | 高新环评批复 [2021]100 号 | 自主验收 （2023年1月） | 正常运行 |

- 突发环境事件应急预案

- 2021年3月启动修订《陕西斯瑞新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2023年6月2日在西安高新技术产业开发区行政审批服务局完成备案，备案编号：GXHB-2021-019-L。2024年4月启动重新修改工作。

- 其他环境信息

- 陕西斯瑞新材料股份有限公司严格遵守环境保护法律法规以及行业标准，2023年污染物均达标排放。